ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Муниципальное образовательное учреждение

Яснозоренская средняя общеобразовательная школа Белгородского района

Белгородской области

УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления

образования администрации

Белгородского района                                                                                                 ___________ М.Д. Малышева

«__»________20__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 53

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - школа

1.2. Адрес объекта – 308507, Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул. Школьная 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____3___ этажа,  кв.м – 4838,4

- часть здания (нет),

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);- да

1.4. Год постройки здания 1974 , последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется капитального – не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) –  Муниципальное образовательное учреждение Яснозоренская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 308507, Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул.Школьная 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)-  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Белгородской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Белгородская область, п. Северный, ул. Олимпийская д. 8б

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование

2.2 Виды оказываемых услуг – социальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, , инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития-да

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-5 , вместимость -, пропускная способность - .

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ясные Зори- Вергилевка,  Бочковка, Нечаевка, Ровенек -Ясные Зори.

Ясные Зори-Устинка - Ясные Зори.

Ясные Зори- Черемошное-Ясные Зори.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 30м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 минута

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(Г,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г,О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и                          инвалидов с нарушениями умственного развития объект временно недоступен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт капитальный |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения постановления Правительства Белгородской области  от 16. 12. 2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  - основные структурно-функциональных зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _______________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается-нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______________ www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» октября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «16» октября  2015 г.

3. Решения Комиссии ________________от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор                                                                                                                             МОУ «Яснозоренская СОШ»

В.А. Копысова

«__»________20__г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 53

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - школа

1.2. Адрес объекта – 308507, Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул. Школьная 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____3___ этажа,  кв.м – 4838,4

- часть здания (нет),

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);- да

1.4. Год постройки здания 1974 , последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется капитального – не планируется из-за отсутствия денежных средств.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 308507 с.Ясные Зори, ул.Школьная 1, Белгородского района Белгородской области.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)-  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Белгородской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Белгородская область, п. Северный, ул. Олимпийская д. 8б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование

2.2 Виды оказываемых услуг – социальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития- да

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-5 , вместимость -, пропускная способность -

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 минута

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001.

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт капитальный |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Директор МОУ «Яснозоренская СОШ»	В.А. Копысова

Телефон:573-343

|  | УТВЕРЖДАЮ начальник Управления образования администрации Белгородского района ___________ М.Д. Малышева «__»________20__г. |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 53

| Белгородский район Белгородской области Наименование территориального образования субъекта РФ | «16 » октября 2015г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - школа

1.2. Адрес объекта – 308507, Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул. Школьная 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____3__ этажа,  кв.м – 4838,4

- часть здания (нет),

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);- да

1.4. Год постройки здания 1974 , последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется капитального – не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) –  Муниципальное образовательное учреждение Яснозоренская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 308507, Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори, ул. Школьная 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)-  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Белгородской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Белгородская область, п. Северный, ул. Олимпийская д. 8б

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование

2.2 Виды оказываемых услуг – социальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-5 , вместимость -, пропускная способность -

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ясные Зори- Вергилевка,  Бочковка, Нечаевка, Ровенек -Ясные Зори.

Ясные Зори-Устинка - Ясные Зори.

Ясные Зори- Черемошное-Ясные Зори.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 30м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 минута

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(Г,У) |  | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(Г,С) |  | 2,3,4 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г) |  | 5 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г,О) |  | 6 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  | 0 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  | 7 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и                          инвалидов с нарушениями умственного развития объект временно недоступен.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт капитальный |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

4.2. Период проведения работ – не определен

в рамках исполнения постановления Правительства Белгородской области  от 16. 12. 2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  - основные структурно-функциональных зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

-

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

____________ www.zhit-vmeste.ru ______________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ___1____ л.

2. Входа (входов) в здание						на ____2___ л.

3. Путей движения в здании				      		на ____2,3,4л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ____5___л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ____5___л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ___нет__л.

Результаты фотофиксации на объекте _________________на  16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ ______________________	на 19  л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы ___________________________________      ____________

(Должность, Ф.И.О                       (Подпись)

Члены рабочей группы:

________________________________________                           ___________

(Должность, Ф.И.О.)			                                      (Подпись)

__________________________________________________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ____________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

_______________директор В.А. Копысова______________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

_______________зам. директора по АХЧ_______________ ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название)._______________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «6»  октября 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ «Яснозоренская СОШ»

Белгородская область, Белгородский район, с.Ясные Зори, ул. Школьная 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  | 2 | -отсутствует информация об ОСИ; -наличие навесной калитки | Все | - установить информацию на входе | ОРГ, ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  | 7 | - отсутствие обозначений направлений движения ко входам МГН; отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей | Все | -ремонт поверхности покрытия с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение к входам | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 8 | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | 0 | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | 9 | Не обозначена знаками | К | Установить знаки | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | - |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-В |  | 2,3,4 | Ремонт капитальный |

Комментарий к заключению:_______________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «16 » октября  2015 г.

I Результаты обследования:

МОУ «Яснозоренская СОШ»

Белгородская область, Белгородский район, с. Ясные Зори,

ул. Школьная 1

2. Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 8 | -отсутствие поручней | Все | - установка поручней | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 8 | -отсутствует водоотвод, - не закреплена водосборная решетка | Все | - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо | Техничес кие решения невозмож ны – Орг |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 | - ширина дверного проема не соответствует норме | Все | - расширить дверной проем | Техничес кие решения невозмож ны – Орг |
| 2.5 | Тамбур | нет |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | - |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-И(Г,У) |  | 2 | Ремонт капитальный |

Комментарий к заключению:____________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «16 »  октября  2015 г.

I Результаты обследования:

- Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

- МОУ «Яснозоренская СОШ»

- Белгородская область, Белгородский район, с.Ясные Зори,

ул. Школьная 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 10 |  |  |  | Ремонт капитальный |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 4 | Лестница не дублируется пандусом | К | Требуется приобретение ТСР | ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДП-И(Г,С) |  | 2,3,4 | Ремонт капитальный |

Комментарий к заключению:_____________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 
от «16»  октября  2015  г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОУ «Яснозоренская СОШ»

Белгородская область, Белгородский район, с.Ясные Зори, ул. Школьная 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | отсутствуют выделенные места для инвалидов | все категории | выделить индивидуальное рабочее место для инвалидов | Ремонт капитальный |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | - |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г) |  |  |  |

Комментарий к заключению:_______________ ________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№

от «16 »  октября  2015  г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  | - |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда |  |  | - |  |

Комментарий к заключению:_________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «16 »  октября 2015  г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  | нет |  |  |  | нет |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения |  |  | нет | нет |

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «16 »  октября 2015  г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «Яснозоренская СОШ»

Белгородская область, Белгородский район, с.Ясные Зори, ул. Школьная 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 10 | Отсутствует специализированная туалетная комната | Все | Оборудовать туалетную комнату для инвалидов | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | - |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетная комната | ДЧ-И( Г,О) |  | 10 | Ремонт капитальный |

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «16 »  октября 2015  г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МОУ «Яснозоренская СОШ»

Белгородская область, Белгородский район, с.Ясные Зори, ул. Школьная 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | Все | Организовать размещение информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | Г | Организации средств сигнализации | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие информации в соответствии с нормативными документами по стандартизации | С | Организации средств сигнализации | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  | нет |  |

Комментарий к заключению:___________________________________